SCHEDA DI SICUREZZA

## PERFECT DESENSITIZER

1.	Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

Nome del prodotto: PERFECT Desensitizer

Fabbricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Indirizzo: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israele.

Telefono: +972-74-7000111/ Fax: 972-3-7353020.

2.	Composizione/Informazioni sugli ingredienti pericolosi

| Ingredienti pericolosi | N. CAS | Identificazione dei pericoli e frasi di rischio |
| --- | --- | --- |
| 2-idrossietilmetacrilato (HEMA) | 868-77-9 | Xi, H319/315-317 |
| Glutaraldeide | 111-30-8 | Xi, H331/301-317; H314; Xi H334/317; H400 |

- Informazioni aggiuntive: per la formulazione delle frasi di rischio elencate, fare riferimento alla sezione 16.

3.	Identificazione dei pericoli. C: corrosivo, Xi: irritante. Segnali di avvertenza: pericolo.

Pericoli acuti per la salute:

Sens. resp.: può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Dan. oculari: provoca gravi lesioni oculari.

Irritante cutaneo: provoca irritazione cutanea.

Sens. cut.: può provocare una reazione allergica della pelle.

Principali vie di esposizione: inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi.

Cancerogenicità: NTP – no, OSHA – no, IARC – no.

4.	Misure di primo soccorso a seguito di inalazione

Dopo il contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente.

Dopo il contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi aperti per alcuni minuti sotto l’acqua corrente e consultare un medico.

Dopo l’ingestione: consultare immediatamente il medico.

5.	Misure antincendio

Punto di infiammabilità: N/E

Mezzi estinguenti: CO2, polvere e spruzzo d’acqua, sostanza chimica secca.

Pericoli insoliti del fuoco e dell’esplosione: possibile formazione di gas tossici durante il riscaldamento o in caso di incendio.

6.	Misure in caso di rilascio accidentale

Procedura di pulizia: assorbire con materiale legante liquido (diatomite, leganti universali). Inviare per il recupero o lo smaltimento in recipienti adatti.

7.	Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione: indossare dispositivi di protezione. Assicurare una buona ventilazione/scarichi adeguati sul posto di lavoro.

Immagazzinamento: conservare il contenitore ben chiuso quando il materiale non viene utilizzato.

8.	Controlli dell’esposizione/protezione individuale

Protezione delle vie respiratorie: evitare l’inalazione di vapori. Indossare dispositivi di protezione.

Protezione delle mani e della pelle: evitare il contatto non necessario con la pelle.

Tenere lontano da alimenti e bevande.

9.	Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: liquido incolore

Odore: aromatico (odore di aldeide)

Punto di ebollizione: 100 °C (212 °F)

Temperatura di accensione: 230 °C (446 °F)

Solubilità in acqua: non miscibile o difficile da mescolare

Densità di vapore (aria = 1): N/E

Pressione di vapore (mmHg): 17 mm Hg a 20 °C, 23 hPa

10.	Stabilità e reattività

Stabilità: questo materiale è stabile.

Reazioni pericolose: nessuna se manipolato secondo le indicazioni

Polimerizzazione pericolosa: nessuna.

Condizioni da evitare: calore.

Incompatibilità: N/E

11.	Informazioni tossicologiche

#### Irritazione della pelle: irritante per la pelle e le mucose.

Irritazione degli occhi: forte irritazione con pericolo di gravi lesioni oculari.

Effetti allergici: N/A

Ulteriori informazioni tossicologiche: nocivo. Irritante.

12.	Informazioni ecologiche

Impedire l’infiltrazione del prodotto nelle fognature o nei corpi d’acqua.

Persistenza e degradabilità nell’ambiente: nessun dato disponibile.

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

Impedire l’infiltrazione del prodotto nelle falde acquifere, nei corpi d’acqua e nelle fognature, anche in esigue quantità.

- Considerazioni sullo smaltimento

Non smaltire con i rifiuti domestici. Impedire l’infiltrazione del prodotto nella rete fognaria. Trattamento specifico (consultare questa etichetta).

## Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali e internazionali.

- Informazioni sul trasporto

| 14.1 Trasporto terrestre | ADR |  | RID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numero ONU |  | Numero Kemler |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |
|  | Nome di spedizione |  |  |  |
| 14.2 Trasporto marittimo | ADNR |  | IMDG |  |
|  | Numero ONU |  |  |  |
|  | SME |  | MFAG |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |
|  | Nome di spedizione |  |  |  |
| 14.3 Trasporto aereo | ICAO / IATA-DGR |  |  |  |
|  | Numero ONU |  |  |  |
|  | Nome di spedizione |  |  |  |
|  | Rischio subordinato |  |  |  |
|  | Etichette |  |  |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |

Nome di spedizione U.S. DOT: non regolamentato

Classe di pericolo U.S. DOT: nessuna

Numero: nessuna

Gruppo di imballaggio U.S. DOT: nessuna

Altro: non considerato carico pericoloso.

- Informazioni sulla regolamentazione

Questo prodotto richiede una classificazione in base ai criteri CE.

Il prodotto è un dispositivo medico conforme alla Direttiva CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Numero ONU | --- |
| --- | --- |
| 15.2 Regolamenti nazionali |  |
| 15.3 Numero UE |  |
| 15.4 Simboli di pericolo |  |
| 15.5 Designazione dei pericoli | C: corrosivo Xi: irritante. Segnali di avvertenza: pericolo. Contiene: 2-idrossietilmetacrilato glutarale |
| 15.6 Frasi di rischio | H : 319, 335/315, 317 319 Irritante per gli occhi. 335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle. 317 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle |
| 15.7 Frasi di sicurezza | P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262, 280 102 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 403 Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. 210 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 260 Non respirarne i gas e i vapori. 305+351+338 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. 303+361+353 Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. 262 Evitare il contatto con pelle e occhi. 280 Indossare guanti e protezioni occhi/viso adeguate.. |

U.S. – O.S.H.A. Stato: questo materiale è Xi: irritante in base ai criteri della normativa federale statunitense sulla comunicazione dei rischi.

- Altre informazioni

# Questi dati sono basati sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia, non costituiscono una garanzia delle caratteristiche specifiche del prodotto e stabiliscono una relazione contrattuale giuridicamente valida.

##### Frasi H rilevanti

319/335/315 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

Xi Irritante.

Xn Nocivo.

# Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati.

# Dati AN SI/NFPA 704

Combustione = 0

Salute = 2

Reattività = 0

Queste informazioni sono basate su dati considerati accurati. Tuttavia, si esclude qualsiasi garanzia espressa o sottintesa relativa all’esattezza di tali dati o ai risultati ottenuti con il loro utilizzo. Il fabbricante o il distributore non saranno responsabili in alcun caso dei danni di qualsiasi natura derivanti dall’uso o dall’affidabilità delle presenti informazioni. Le proprietà generali descritte nel presente documento sono da considerarsi indicative e non sono garantite per tutti gli esemplari.