FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Q-CERAM

- Producto químico e identificación de la empresa

Nombre del producto: Q-CERAM Imprimación Cerámica

Fabricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Dirección: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israel.

Teléfono: +972-74-7000111 / Fax: +972-3-7353020.

- Composición / Información sobre ingredientes peligrosos

| Ingredientes peligrosos | N.º CAS | Identificación de los riesgos y advertencias sobre riesgos |
| --- | --- | --- |
| Ethyl alcohol | 64-17-5 | H225 |
| 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate | 2530-85-0 | Xi, H319/335/315 |
| 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phospate | 85590-00-7 | Xi, H319/335/370 |

- Identificación de los riesgos	Xi Irritante; Inflamable.

Riesgos para la salud inmediatos:  Puede provocar irritación ocular, respiratoria y cutánea.

Riesgos para la salud a largo plazo: No consta que el producto provoque problemas significativos para la salud.

Signos y síntomas de la exposición: En concentraciones elevadas, puede provocar irritación ocular y respiratoria. La exposición prolongada de la piel puede provocar sequedad.

Principales vías de exposición: Inhalación, contacto con la piel, contacto ocular.

Carcinogenicidad: NTP: no, OSHA: no, IARC: no.

- Primeros auxilios en caso de inhalación

Inhalación: Si se produce irritación, saque a la persona afectada al aire libre. Acuda a un médico.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar con agua abundante durante 15 minutos.

Acuda a un médico.

En caso de ingestión: Beber dos vasos de agua o leche. Acuda a un médico si se ha ingerido una cantidad importante. No provocar el vómito.

- Medidas contra incendios

Punto de inflamación: 18 °C / 64 ºF (etanol)

Medios de extinción: Dióxido de carbono, espuma o polvo químico seco.

Riesgos poco habituales de incendio y explosión: Con la combustión, se pueden generar gases irritantes.

- Medidas contra vertidos accidentales

Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel y con los ojos.

Precauciones medioambientales: Evitar la contaminación de las aguas freáticas.

Procedimiento de limpieza: Limpiar con una toalla de papel húmeda. Desechar correctamente.

- Manipulación y almacenamiento

Manipulación: No se requieren medidas especiales si se manipula respetando las instrucciones.

Almacenamiento: Cuando no se use, guardar el envase bien cerrado. Conservar a unos 10 ºC. Guardar el producto en su envase original. Evitar el calor y la luz extremos.

- Controles de exposición / Protección personal

Controles de exposición: Usar solo en zonas bien ventiladas.

Protección ocular: Usar gafas de protección.

Protección de las manos y la piel: Evitar el contacto innecesario con la piel. Usar guantes de látex durante su manipulación.

Medidas de higiene: Eliminar el producto que haya podido salpicar a la piel o la ropa. No comer ni beber mientras se manipula este producto.

- Propiedades físicas y químicas

Aspecto: líquido incoloro.

Olor: inodoro.

Punto e intervalo de ebullición: N. E.

Velocidad de evaporación (agua = 1): N. C.

Densidad del vapor (aire = 1): N. C.

Solubilidad en agua: Miscible

Solubilidad en disolventes orgánicos: Soluble en alcoholes, cetonas, etc.

Acidez: pH = 4-5

- Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Este producto es estable.

Reacciones peligrosas: Ninguna, si se manipula respetando las instrucciones.

Condiciones que se deben evitar: Calor.

Incompatibilidades: Sosas cáusticas fuertes, metales, sulfuros y sulfitos.

- Información toxicológica

Toxicidad oral inmediata: DL50 (ratas) > 5000 mg/kg

Irritación de los ojos: Irrita los ojos.

Irritación de la piel: Puede irritar la piel.

Efectos alérgicos: Puede provocar reacciones alérgicas al contacto con la piel.

Otros: En caso de ingestión, puede provocar dolor de garganta y quemaduras en la boca y en la garganta. La exposición prolongada puede provocar quemaduras en las vías respiratorias; al contacto con tejidos blandos, puede provocar quemaduras.

- Información de carácter ecológico

No existe información específica sobre el producto. Se debe usar conforme a las buenas prácticas de trabajo, evitando el vertido del producto al medio ambiente.

- Consideraciones sobre su eliminación

Se puede desechar en un vertedero o incineradora de acuerdo con la legislación local, estatal y federal.

- Información sobre el transporte

| 14.1 Transporte terrestre | ADR | 3 | RID | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número ONU | 1170 | Número Kemler | --- |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Solución de etanol |  |  |
| 14.2 Transporte marítimo | ADNR | 3 | IMDG | 3 |
|  | Número ONU | 1170 |  |  |
|  | EMS | F-E, S-D | MFAG |  |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Solución de etanol |  |  |
| 14.3 Transporte aéreo | ICAO / IATA-DGR | --- |  |  |
|  | Número ONU | 1170 |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Solución de etanol |  |  |
|  | Riesgo subsidiario | --- |  |  |
|  | Etiquetas | Solución de etanol |  |  |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |

Nombre según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: Solución de etanol

Clase de peligro según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: 3

ONU/EE. UU.Número: UN 1170

Grupo de embalaje según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: III

Otros: Clase 3 inflamable.

- Información regulatoria

Este producto requiere clasificación según los criterios de la CE.

Este es un producto sanitario según la Directiva de la CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Número ONU | 1170 |
| --- | --- |
| 15.2 Legislación nacional |  |
| 15.3 Número UE |  |
| 15.4 Símbolos de peligro | Xi , H |
| 15.5 Designación de peligro | Xi: Irritante. H: Muy inflamable. Contiene alcohol etílico. C: Líquido corrosivo, ácido, orgánico. |
| 15.6 Advertencias sobre riesgos | H: 225, 319, 335/315, 317 225 Muy inflamable. 319 Irritante para los ojos. 335/315 Irritante para el sistema respiratorio y la piel. 317 Puede provocar sensibilización al contacto con la piel. |
| 15.7 Advertencias sobre seguridad | P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262, 280 102 Almacenar fuera del alcance de los niños. 403 Mantener el envase en una zona bien ventilada. 210 Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. 260 No respirar el vapor. 305+351+338 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y acudir al médico. 303+361+353 Tras el contacto con la piel, lavar inmediatamente conagua abundante y jabón. 262 Evitar el contacto con la piel y los ojos. 280 Usar guantes adecuados y protección ocular/facial |

EE. UU. – O.S.H.A. Estado: Este material es Xi: Irritante. F: inflamable. C: Corrosivo según los criterios de la Norma Federal de Comunicación de Riesgos de los Estados Unidos.

- Otras informaciones

Estos datos se basan en nuestros conocimientos actuales. No obstante, no constituyen garantía alguna sobre ninguna de las características específicas del producto y suponen una vinculación contractual y legal válida.

Advertencias sobre riesgos pertinentes

225 Muy inflamable.

314 Provoca quemaduras.

Xi: Irritante

Este producto se debe conservar en su envase original. Los envases vacíos no se deben reutilizar.

DATOS ANSI / NFPA 704

Salud = 2

Incendio = 2

Reactividad = 0

Peligros especiales: Ninguno

Esta información se basa en datos considerados exactos. No obstante, no existe garantía alguna, explícita ni implícita, en lo que se refiere a dicha exactitud, ni a los resultados que se obtendrán con su uso.  En ningún caso el fabricante o el distribuidor asumirán responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza que pudieran resultar del uso o la confianza en esta información.  La propiedades generales descritas aquí deben considerarse únicamente una guía y no están garantizadas para todas las muestras.